## August 2025
2025-08-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.916 | 1.16 | 0.7932 | 0.613 | 55.703 | 8.939 | 12.665 | 11.417 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juli 2025
Juli 2025 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.949 | 1.11 | 0.7922 | 0.613 | 55.682 | 8.969 | 12.707 | 11.455 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juni 2025
Juni 2025 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.954 | 1.17 | 0.7909 | 0.612 | 55.699 | 8.973 | 12.724 | 11.47 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Mai 2025
Mai 2025 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.944 | 1.1 | 0.7917 | 0.612 | 55.668 | 8.964 | 12.711 | 11.458 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## April 2025
2025-04-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.915 | 1.36 | 0.8113 | 0.627 | 56.045 | 8.943 | 12.522 | 11.294 | 94 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## März 2025
März 2025 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.894 | 1.31 | 0.8015 | 0.62 | 55.879 | 8.921 | 12.565 | 11.33 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Februar 2025
2025-02-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.919 | 1.38 | 0.8045 | 0.622 | 55.968 | 8.944 | 12.577 | 11.341 | 96 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Januar 2025
2025-01-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.929 | 1.38 | 0.8092 | 0.626 | 56.035 | 8.955 | 12.549 | 11.318 | 95 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Dezember 2024
Dezember 2024 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.926 | 1.35 | 0.808 | 0.625 | 56.002 | 8.952 | 12.556 | 11.323 | 95 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## November 2024
2024-11-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.977 | 1.25 | 0.8133 | 0.629 | 56.047 | 9 | 12.58 | 11.348 | 93 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Oktober 2024
Oktober 2024 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.901 | 1.16 | 0.7928 | 0.613 | 55.689 | 8.925 | 12.646 | 11.399 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## September 2024
2024-09-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.934 | 1.01 | 0.7895 | 0.611 | 55.587 | 8.955 | 12.709 | 11.456 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## August 2024
2024-08-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.908 | 1.18 | 0.7912 | 0.612 | 55.682 | 8.931 | 12.665 | 11.416 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juli 2024
Juli 2024 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.906 | 1.21 | 0.7923 | 0.613 | 55.711 | 8.93 | 12.652 | 11.406 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juni 2024
Juni 2024 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.908 | 1.16 | 0.7911 | 0.612 | 55.671 | 8.931 | 12.665 | 11.416 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Mai 2024
Mai 2024 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.949 | 0.99 | 0.7906 | 0.611 | 55.599 | 8.969 | 12.728 | 11.474 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## April 2024
2024-04-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.948 | 0.97 | 0.791 | 0.612 | 55.594 | 8.968 | 12.716 | 11.464 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## März 2024
März 2024 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.883 | 1.49 | 0.7955 | 0.615 | 55.886 | 8.909 | 12.602 | 11.36 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Februar 2024
2024-02-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.881 | 1.56 | 0.7956 | 0.615 | 55.922 | 8.907 | 12.6 | 11.358 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Januar 2024
2024-01-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.902 | 1.72 | 0.8036 | 0.621 | 56.122 | 8.928 | 12.565 | 11.329 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Dezember 2023
Dezember 2023 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.916 | 1.62 | 0.8017 | 0.62 | 56.053 | 8.94 | 12.593 | 11.354 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## November 2023
2023-11-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.926 | 1.56 | 0.8014 | 0.62 | 56.023 | 8.95 | 12.606 | 11.367 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Oktober 2023
Oktober 2023 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.905 | 1.77 | 0.7955 | 0.615 | 56.042 | 8.928 | 12.63 | 11.385 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## September 2023
2023-09-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.897 | 2.34 | 0.7982 | 0.617 | 56.368 | 8.921 | 12.6 | 11.357 | 100 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## August 2023
2023-08-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.905 | 2.22 | 0.7977 | 0.617 | 56.304 | 8.928 | 12.61 | 11.366 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juli 2023
Juli 2023 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.93 | 2.16 | 0.7983 | 0.617 | 56.293 | 8.951 | 12.642 | 11.395 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juni 2023
Juni 2023 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.894 | 1.54 | 0.7947 | 0.615 | 55.907 | 8.919 | 12.616 | 11.373 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Mai 2023
Mai 2023 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.903 | 1.38 | 0.7948 | 0.615 | 55.831 | 8.927 | 12.628 | 11.383 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## April 2023
2023-04-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.92 | 1.27 | 0.7925 | 0.613 | 55.753 | 8.942 | 12.67 | 11.421 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## März 2023
März 2023 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.899 | 1.31 | 0.7944 | 0.614 | 55.787 | 8.924 | 12.633 | 11.389 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Februar 2023
2023-02-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.896 | 1.34 | 0.7945 | 0.614 | 55.802 | 8.921 | 12.629 | 11.385 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Januar 2023
2023-01-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.907 | 1.47 | 0.7996 | 0.618 | 55.943 | 8.932 | 12.602 | 11.362 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Dezember 2022
Dezember 2022 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.939 | 1.53 | 0.8011 | 0.62 | 56.01 | 8.961 | 12.623 | 11.38 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## November 2022
2022-11-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.897 | 1.43 | 0.7941 | 0.614 | 55.844 | 8.921 | 12.63 | 11.385 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Oktober 2022
Oktober 2022 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.915 | 1.4 | 0.7927 | 0.613 | 55.819 | 8.938 | 12.664 | 11.416 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## September 2022
2022-09-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.905 | 1.32 | 0.7922 | 0.613 | 55.766 | 8.928 | 12.651 | 11.403 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## August 2022
2022-08-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.918 | 1.39 | 0.7952 | 0.615 | 55.849 | 8.941 | 12.647 | 11.401 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juli 2022
Juli 2022 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.849 | 1.52 | 0.7971 | 0.616 | 55.905 | 8.878 | 12.549 | 11.312 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juni 2022
Juni 2022 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.855 | 1.39 | 0.8 | 0.619 | 55.879 | 8.885 | 12.526 | 11.293 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Mai 2022
Mai 2022 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.867 | 1.16 | 0.7965 | 0.616 | 55.72 | 8.895 | 12.572 | 11.333 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## April 2022
2022-04-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.961 | 1.41 | 0.8136 | 0.629 | 56.125 | 8.985 | 12.56 | 11.329 | 93 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## März 2022
März 2022 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.867 | 1.33 | 0.7984 | 0.617 | 55.833 | 8.895 | 12.562 | 11.324 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Februar 2022
2022-02-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.856 | 1.54 | 0.7973 | 0.617 | 55.921 | 8.885 | 12.548 | 11.311 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Januar 2022
2022-01-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.833 | 1.61 | 0.7997 | 0.618 | 55.978 | 8.864 | 12.508 | 11.275 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Dezember 2021
Dezember 2021 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.858 | 1.56 | 0.7969 | 0.616 | 55.928 | 8.886 | 12.56 | 11.322 | 99 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## November 2021
2021-11-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.843 | 1.48 | 0.7981 | 0.617 | 55.894 | 8.873 | 12.531 | 11.296 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Oktober 2021
Oktober 2021 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.855 | 1.4 | 0.7978 | 0.617 | 55.855 | 8.884 | 12.546 | 11.31 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## September 2021
2021-09-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.832 | 1.4 | 0.7986 | 0.618 | 55.853 | 8.863 | 12.507 | 11.274 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## August 2021
2021-08-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.805 | 1.25 | 0.799 | 0.618 | 55.766 | 8.839 | 12.472 | 11.244 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juli 2021
Juli 2021 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.926 | 0.5 | 0.7914 | 0.612 | 55.345 | 8.949 | 12.688 | 11.439 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Juni 2021
Juni 2021 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.829 | 1 | 0.7963 | 0.616 | 55.613 | 8.861 | 12.523 | 11.29 | 98 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Mai 2021
Mai 2021 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.904 | 0.73 | 0.7945 | 0.614 | 55.492 | 8.929 | 12.639 | 11.395 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## April 2021
2021-04-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.881 | 1.09 | 0.8059 | 0.623 | 55.816 | 8.911 | 12.519 | 11.29 | 95 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## März 2021
März 2021 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.895 | 1 | 0.8045 | 0.622 | 55.759 | 8.923 | 12.546 | 11.314 | 95 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Februar 2021
2021-02-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.887 | 1.31 | 0.8031 | 0.621 | 55.896 | 8.915 | 12.546 | 11.313 | 96 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.

## Januar 2021
2021-01-01 | Gasanalyse
Abrechnungsbrennwertbezirk | Brennwertbezirk | Brennwert [kWh/m³] | CO2 [mol%] | Normdichte [kg/m³] | relative Dichte | CO2-Emissionsfaktor [t/TJ] | Heizwert [kWh/m³] | oberer Wobbewert [kWh/m³] | unterer Wobbewert [kWh/m³] | Methanzahl | Gasart
Stadtoldendorf | 051GI029 | 9.897 | 1.14 | 0.7989 | 0.618 | 55.758 | 8.923 | 12.59 | 11.351 | 97 | L-Gas
Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.
Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte
des bezogenen Erdgases wieder.
Die Werte Brennwert, Normdichte und Kohlenstoffdioxid wurden vom vorgelagertem Netzbetreiber ermittelt.
Die Ermittlung der weiteren Kennwerte wurden mit dem Programm "GasCal" nach dem DVGW Merkblatt G693 durchgeführt.